Wzór  ZAPYTANIE OFERTOWE

…………………………….Data

…………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………

Dane identyfikacyjne Zamawiającego

(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

……………………………………………………

Nazwa i adres oferenta

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na realizacją dostawy i montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii:

| rodzaj instalacji | moc instalacji 95%-100% mocy znamionowej |
| --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna | ………. kWp |

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu grantowego pt. „Instalacje OZE w gminie Jaświły” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

# Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE oraz wykonanie instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej, wykonanie testów i pomiarów końcowych, sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych, przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej, wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, instruktaż użytkowania instalacji fotowoltaicznej, przygotowanie uproszczonej dokumentacji powykonawczej. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik energii elektrycznej umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej /produkowanej energii elektrycznej.

# Kryteria oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferowana cena | 100% | 100 pkt |

Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

PC= 	----------------------------------------------------------------------- x 100

Cena badanej oferty

gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

# Termin składania ofert:

# Termin składania ofert to ……………………………………….

(dzień/miesiąc/rok)

# Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

# Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie IV adresów.

# Akceptowalne formy składania ofert:

- Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres e-mail:

………..…………………………………………………………………………………………………………

- Wersja papierowa wysłana na adres:

…………………………………………………………………………………………………………………..

# Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.

# Termin realizacji zamówienia: 31.05.2023

# Załączniki:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, lub

3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

…………………..……………………………………

podpis zamawiającego

wybrać właściwą moc zgodnie z zawartą umową.